## UArchive
ОАО "ГЕОТЕХ" | [8 empty] | Геотех
Двухчасовой отчет по технологическим параметрам
Дата: | от | 17.08.2019 | по | 24.08.2019
Дата | Время | КР1 | КРг1 | С-1 | С-2 | С-3 | Межфазный С-2 | Межфазный С-3 | С-1 | С-2 | С-3 | Насоса Н-2 | Насоса Н-3/1 | Насоса Н-3/2 | ЕПн-1 | ЕПн-2 | С-1 | С-2 | С-3 | Н-2 | Н-3/1 | Н-3/2 | С-1 | С-1 | С-2 | С-3 | ЕПн-1 | Площадки задвижек | ЕПн-2 | АСН
17.08.2019 0:00:00 | 2:00 | 0,462963 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3693494 | 0,4144531 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,004107591 | 0,004118441 | -0,01039979 | -0,001441937 | -0,007256703 | 0,0009464217 | 1,042723 | 0,1815264 | 23,24629 | 23,24846 | 23,22446 | -78,51062 | 19,11415 | -78,53603 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03333575 | -0,04340278 | -0,007233796 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
17.08.2019 0:00:00 | 4:00 | 0,462963 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3687423 | 0,4144531 | 0,0004770327 | 0,03867188 | -0,004623601 | 0,003466194 | -0,01105083 | -0,002370274 | -0,008150077 | 0,0001362365 | 1,042723 | 0,1815787 | 22,31879 | 22,60923 | 22,48155 | -78,50611 | 17,73479 | -78,52456 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03586757 | -0,04340278 | -0,007233796 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
17.08.2019 0:00:00 | 6:00 | 0,462963 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3692233 | 0,4141016 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,005208333 | 0,00288749 | -0,01157649 | -0,003091242 | -0,008795091 | -6,99267E-05 | 1,042773 | 0,1818494 | 21,36514 | 21,88537 | 21,62182 | -78,51247 | 16,50299 | -78,52374 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03616898 | -0,04340278 | -0,007233796 | -0,04346306 | -0,07957176 | 0,01446759
17.08.2019 0:00:00 | 8:00 | 0,462963 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3691799 | 0,4127637 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,005715905 | 0,002642747 | -0,01185499 | -0,003487895 | -0,009071181 | 0,0003616898 | 1,04295 | 0,1826237 | 20,37989 | 21,13076 | 20,74882 | -78,50775 | 15,89857 | -78,52702 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03616898 | -0,04340278 | -0,007233796 | -0,04382475 | -0,07975261 | 0,01446759
17.08.2019 0:00:00 | 10:00 | 0,4682677 | 0,5070891 | 0,15 | 0,3689868 | 0,413304 | 0,0004809751 | 0,03867188 | -0,003508391 | 0,005436198 | -0,009741512 | -0,001525125 | -0,006909481 | 0,002121913 | 1,04315 | 0,184443 | 19,9443 | 20,65454 | 20,36796 | -78,51021 | 17,34537 | -78,52927 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03014082 | -0,03924334 | -0,04551264 | -0,04044898 | -0,07957176 | 0,01446759
17.08.2019 0:00:00 | 12:00 | 0,4918981 | 0,5208334 | 0,15 | 0,3683836 | 0,414362 | 0,0004730903 | 0,03867188 | 0,0009367766 | 0,01022015 | -0,00614511 | 0,001508247 | -0,002780189 | 0,005893133 | 1,043157 | 0,1842625 | 21,46328 | 21,33102 | 21,71887 | -78,50836 | 23,61645 | -78,52866 | -0,03616898 | 0,04056954 | -0,02893518 | -0,03616898 | -1,516987 | -0,03616898 | -0,07957176 | 0,01446759
17.08.2019 0:00:00 | 14:00 | 0,4918981 | 0,5254148 | 0,15 | 0,3684309 | 0,4127474 | 0,0004730903 | 0,03867188 | 0,001404562 | 0,01179109 | -0,005080536 | 0,003169609 | -0,001347897 | 0,007204861 | 1,043178 | 0,1844905 | 23,63124 | 22,81841 | 23,69575 | -78,50877 | 28,76376 | -78,52907 | -0,03616898 | 0,04279996 | -0,02893518 | -0,03616898 | -1,518133 | -0,03616898 | -0,07957176 | 0,01446759
17.08.2019 0:00:00 | 16:00 | 0,4918981 | 0,5208334 | 0,15 | 0,3682535 | 0,4126009 | 0,0004730903 | 0,03867188 | 0,001032022 | 0,0108941 | -0,005303578 | 0,002725936 | -0,001718027 | 0,006725019 | 1,04315 | 0,1844763 | 25,34541 | 24,3105 | 25,24486 | -78,51431 | 30,46429 | -78,52271 | -0,03616898 | 0,04328222 | -0,02893518 | -0,03616898 | -1,50246 | -0,03616898 | -0,07957176 | 0,01446759
17.08.2019 0:00:00 | 18:00 | 0,4774306 | 0,5208334 | 0,15 | 0,3676897 | 0,4126465 | 0,0004770327 | 0,03867188 | 0,0001422647 | 0,008787857 | -0,006863667 | 0,001563706 | -0,002905575 | 0,005629099 | 1,04315 | 0,184291 | 26,16006 | 25,21508 | 25,8466 | -78,51144 | 28,29399 | -78,53645 | -0,03616898 | 0,04081067 | -0,02893518 | -0,03616898 | -0,1680049 | -0,03616898 | -0,07957176 | 0,01446759
17.08.2019 0:00:00 | 20:00 | 0,4774306 | 0,5208334 | 0,15 | 0,3676384 | 0,4132324 | 0,0004849175 | 0,03867188 | -0,0009862075 | 0,006999903 | -0,007929446 | 0,0001229745 | -0,00438368 | 0,004433111 | 1,04305 | 0,1824147 | 26,35453 | 25,57907 | 26,10906 | -78,52026 | 26,13046 | -78,53275 | -0,03616898 | 0,03641011 | -0,02893518 | -0,03616898 | -0,009403935 | -0,03731433 | -0,07957176 | 0,01446759
17.08.2019 0:00:00 | 22:00 | 0,4774306 | 0,5099826 | 0,15 | 0,3676779 | 0,4144401 | 0,0004849175 | 0,03867188 | -0,002473958 | 0,005379533 | -0,009635417 | -0,001482928 | -0,005735195 | 0,002888696 | 1,043128 | 0,1820822 | 25,89808 | 25,48141 | 25,86492 | -78,52292 | 23,46253 | -78,53316 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,02893518 | -0,03641011 | -0,007233796 | -0,04310137 | -0,07957176 | 0,01446759
17.08.2019 0:00:00 | 24:00 | 0,4774306 | 0,510706 | 0,15 | 0,3693416 | 0,4144531 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,003375772 | 0,004158227 | -0,01077715 | -0,002800685 | -0,007042101 | 0,001582996 | 1,043107 | 0,1821962 | 24,8751 | 24,93779 | 25,07608 | -78,51759 | 20,79706 | -78,53316 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03194927 | -0,04261912 | -0,007233796 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
18.08.2019 0:00:00 | 2:00 | 0,462963 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3694756 | 0,4144531 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,00377363 | 0,003776042 | -0,01118224 | -0,003526476 | -0,00770761 | 0,0009102527 | 1,043086 | 0,1821962 | 23,85573 | 24,23032 | 24,2038 | -78,51328 | 19,37014 | -78,53419 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03297405 | -0,04340278 | -0,007233796 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
18.08.2019 0:00:00 | 4:00 | 0,462963 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3694796 | 0,4144531 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,004125675 | 0,003483073 | -0,01147521 | -0,004129292 | -0,008209153 | 0,0004340278 | 1,042958 | 0,1823482 | 22,9116 | 23,52153 | 23,37638 | -78,51 | 18,64541 | -78,51698 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03460166 | -0,04340278 | -0,007233796 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
18.08.2019 0:00:00 | 6:00 | 0,462963 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3684269 | 0,4144531 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,004536796 | 0,003014082 | -0,0119213 | -0,00480083 | -0,008814381 | -0,0002146026 | 1,042879 | 0,1825905 | 22,01847 | 22,83396 | 22,5633 | -78,51 | 17,57225 | -78,53419 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03616898 | -0,04340278 | -0,007233796 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
18.08.2019 0:00:00 | 8:00 | 0,462963 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3693692 | 0,4143783 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,004476514 | 0,003126206 | -0,01182364 | -0,004909336 | -0,008885513 | -0,0001832562 | 1,042993 | 0,1829515 | 21,2365 | 22,19895 | 21,84016 | -78,50693 | 17,28921 | -78,53132 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03526476 | -0,04340278 | -0,007233796 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
18.08.2019 0:00:00 | 10:00 | 0,466821 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3692982 | 0,4136946 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,003578318 | 0,0042595 | -0,01090133 | -0,004206453 | -0,008006607 | 0,0006305459 | 1,043142 | 0,1843955 | 20,92846 | 21,83304 | 21,51874 | -78,51041 | 18,55113 | -78,53296 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,02971885 | -0,04056954 | -0,007233796 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
18.08.2019 0:00:00 | 12:00 | 0,4918981 | 0,5208334 | 0,15 | 0,3683757 | 0,4144531 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,0005063657 | 0,007679881 | -0,008479215 | -0,001757812 | -0,00483941 | 0,003595197 | 1,043192 | 0,1844715 | 21,59168 | 22,02402 | 22,00907 | -78,51041 | 22,65848 | -78,52907 | -0,03616898 | 0,0390625 | -0,02893518 | -0,03616898 | -0,0787881 | -0,03628954 | -0,07957176 | 0,01446759
18.08.2019 0:00:00 | 14:00 | 0,4865933 | 0,5208334 | 0,15 | 0,3692154 | 0,4137891 | 0,0004730903 | 0,03867188 | 0,0005268615 | 0,009616126 | -0,007213301 | -0,0002242477 | -0,003258825 | 0,005121528 | 1,043242 | 0,1844573 | 23,17793 | 23,05845 | 23,3724 | -78,51411 | 27,37845 | -78,51615 | -0,03616898 | 0,04292053 | -0,02893518 | -0,03616898 | -0,80693 | -0,03616898 | -0,07957176 | 0,01446759
18.08.2019 0:00:00 | 16:00 | 0,4774306 | 0,5208334 | 0,15 | 0,3686359 | 0,4137695 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,0004279996 | 0,007744985 | -0,00792583 | -0,001028405 | -0,004064188 | 0,004272762 | 1,04315 | 0,1840108 | 24,50316 | 24,19657 | 24,57152 | -78,51984 | 27,70208 | -78,53439 | -0,03616898 | 0,03888166 | -0,02893518 | -0,03616898 | -0,3868876 | -0,03622926 | -0,07957176 | 0,01446759
18.08.2019 0:00:00 | 18:00 | 0,4918981 | 0,5208334 | 0,15 | 0,368971 | 0,4144466 | 0,0004770327 | 0,03867188 | -0,0007872782 | 0,007014371 | -0,008773389 | -0,001623987 | -0,004540413 | 0,003724199 | 1,043562 | 0,184405 | 24,83447 | 24,61323 | 24,84037 | -78,51984 | 25,63098 | -78,53358 | -0,03616898 | 0,03695264 | -0,02893518 | -0,03616898 | -0,01006703 | -0,03641011 | -0,07957176 | 0,01446759
18.08.2019 0:00:00 | 20:00 | 0,4909336 | 0,5208334 | 0,15 | 0,3676345 | 0,4136621 | 0,0004730903 | 0,03867188 | 0,0004292052 | 0,008246528 | -0,007896895 | -0,001197193 | -0,003819444 | 0,004277585 | 1,04315 | 0,1842245 | 25,25608 | 25,00121 | 25,23148 | -78,53009 | 26,4629 | -78,53378 | -0,03616898 | 0,04002701 | -0,02893518 | -0,03616898 | -0,01525125 | -0,03616898 | -0,07957176 | 0,01446759
18.08.2019 0:00:00 | 22:00 | 0,4774306 | 0,5073302 | 0,15 | 0,3680682 | 0,4144206 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,001768663 | 0,005457899 | -0,01015022 | -0,003081597 | -0,005799093 | 0,00250651 | 1,04315 | 0,1793888 | 25,60764 | 25,31925 | 25,4198 | -78,52558 | 24,62771 | -78,53439 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,02893518 | -0,03622926 | -0,007474923 | -0,04171489 | -0,07957176 | 0,01446759
18.08.2019 0:00:00 | 24:00 | 0,4774306 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3694835 | 0,4144531 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,002722319 | 0,004331838 | -0,01103516 | -0,004222126 | -0,007014371 | 0,001338252 | 1,04315 | 0,1816309 | 24,93888 | 24,96275 | 24,90005 | -78,52599 | 22,00016 | -78,53235 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,02899547 | -0,04093123 | -0,007233796 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
19.08.2019 0:00:00 | 2:00 | 0,464892 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3694835 | 0,4144531 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,003227479 | 0,003832706 | -0,01151259 | -0,004909337 | -0,007626832 | 0,0007173514 | 1,0431 | 0,1823577 | 24,0537 | 24,39754 | 24,23358 | -78,51677 | 20,6212 | -78,53563 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03038194 | -0,04310137 | -0,007233796 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
19.08.2019 0:00:00 | 4:00 | 0,462963 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3694717 | 0,4144531 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,003778453 | 0,003204572 | -0,01214675 | -0,005637539 | -0,008357446 | 1,808449E-05 | 1,042972 | 0,182486 | 23,12476 | 23,73179 | 23,45944 | -78,51247 | 19,33304 | -78,53563 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03514419 | -0,04340278 | -0,007233796 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
19.08.2019 0:00:00 | 6:00 | 0,462963 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3681904 | 0,4144401 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,004534385 | 0,002389564 | -0,01288942 | -0,006422406 | -0,009160398 | -0,000758343 | 1,042972 | 0,1826332 | 22,19365 | 23,02433 | 22,63817 | -78,51287 | 18,1197 | -78,53358 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,0361087 | -0,04340278 | -0,007233796 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
19.08.2019 0:00:00 | 8:00 | 0,462963 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3693534 | 0,4130078 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,004828559 | 0,002170139 | -0,01306785 | -0,006800974 | -0,009465422 | -0,0008885513 | 1,043022 | 0,1821819 | 21,2295 | 22,26792 | 21,76734 | -78,51124 | 17,42919 | -78,52681 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03616898 | -0,04340278 | -0,007233796 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
19.08.2019 0:00:00 | 10:00 | 0,4774306 | 0,5199823 | 0,15 | 0,3694086 | 0,4126204 | 0,0004809751 | 0,03867188 | -0,003785687 | 0,003585552 | -0,01204186 | -0,00604022 | -0,008651621 | 0,000141059 | 1,04315 | 0,1841913 | 20,57448 | 21,67957 | 21,15524 | -78,51267 | 18,47837 | -78,5303 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03243152 | -0,04279996 | 0 | 0 | 0 | 0,01446759
19.08.2019 0:00:00 | 12:00 | 0,4774306 | 0,5191455 | 0,15 | 0,3692746 | 0,4144531 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,001582041 | 0,006191002 | -0,009854873 | -0,004362825 | -0,006444655 | 0,00218517 | 1,04315 | 0,184424 | 21,13358 | 21,82333 | 21,50937 | -78,51699 | 22,53262 | -78,53041 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,02893518 | -0,03616898 | -1,184652 | -0,03739027 | -0,07957176 | 0,01446759
19.08.2019 0:00:00 | 14:00 | 0,4774306 | 0,5208334 | 0,15 | 0,3693849 | 0,4144531 | 0,0004770327 | 0,03867188 | -0,001948302 | 0,005414497 | -0,01045525 | -0,004518711 | -0,006704524 | 0,001898872 | 1,04315 | 0,1843528 | 21,78928 | 22,24911 | 22,00557 | -78,51 | 22,96858 | -78,53603 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,02893518 | -0,03616898 | 0 | 0 | 0 | 0
19.08.2019 0:00:00 | 16:00 | 0,4774306 | 0,5208334 | 0,15 | 0,3693849 | 0,4144531 | 0,0004770327 | 0,03867188 | -0,001948302 | 0,005414497 | -0,01045525 | -0,004518711 | -0,006704524 | 0,001898872 | 1,043167 | 0,1842369 | 21,78928 | 22,24911 | 22,00557 | -78,51 | 22,96858 | -78,53603 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,02893518 | -0,03616898 | 0 | 0 | 0 | 0,01446759
19.08.2019 0:00:00 | 18:00 | 0,4786362 | 0,5208334 | 0,15 | 0,368042 | 0,4144531 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,0008220997 | 0,006541054 | -0,009820942 | -0,003703704 | -0,005672998 | 0,002871392 | 1,043157 | 0,1844763 | 23,0113 | 23,05811 | 23,02577 | -78,50492 | 25,21991 | -78,53154 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,02893518 | -0,03616898 | -0,6964869 | -0,03650939 | -0,07957176 | 0,01446759
19.08.2019 0:00:00 | 20:00 | 0,4774306 | 0,5205923 | 0,15 | 0,3693494 | 0,4144531 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,001152585 | 0,005941358 | -0,01023823 | -0,004083478 | -0,005947386 | 0,002605372 | 1,043121 | 0,1845095 | 23,51309 | 23,49609 | 23,45281 | -78,51185 | 24,87366 | -78,52866 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,02893518 | -0,03616898 | -0,2659023 | -0,04014757 | -0,07957176 | 0,01446759
19.08.2019 0:00:00 | 22:00 | 0,4774306 | 0,5066068 | 0,15 | 0,3688251 | 0,4144531 | 0,0004809751 | 0,03867188 | -0,002143615 | 0,004634452 | -0,01122565 | -0,004958767 | -0,006904658 | 0,001716821 | 1,04315 | 0,1837163 | 23,67983 | 23,6902 | 23,54854 | -78,51308 | 23,03929 | -78,53235 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,02893518 | -0,03647039 | -0,007233796 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
19.08.2019 0:00:00 | 24:00 | 0,4774306 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3676187 | 0,4144531 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,002478781 | 0,004126881 | -0,01163436 | -0,005543499 | -0,007493007 | 0,001165847 | 1,04315 | 0,1830702 | 23,32562 | 23,50176 | 23,28933 | -78,5096 | 21,31847 | -78,53645 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,02893518 | -0,0397256 | -0,007233796 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
20.08.2019 0:00:00 | 2:00 | 0,4774306 | 0,5150463 | 0,15 | 0,3675911 | 0,4144531 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,002622251 | 0,003913484 | -0,01190201 | -0,006034192 | -0,007933063 | 0,0007161458 | 1,043057 | 0,1813269 | 22,88761 | 23,18094 | 22,95669 | -78,51144 | 20,29163 | -78,5389 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,02977913 | -0,04286024 | -0,007233796 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
20.08.2019 0:00:00 | 4:00 | 0,4636863 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3684742 | 0,4144531 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,003206983 | 0,003350453 | -0,01239149 | -0,006476659 | -0,008416522 | 0,0002580054 | 1,042922 | 0,1823102 | 22,41428 | 22,79659 | 22,51941 | -78,50775 | 19,33325 | -78,53399 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03164786 | -0,04340278 | -0,007233796 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
20.08.2019 0:00:00 | 6:00 | 0,462963 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3693731 | 0,4143262 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,003704909 | 0,002856144 | -0,01282673 | -0,006896219 | -0,008813175 | -0,0001217689 | 1,042886 | 0,1830512 | 21,8029 | 22,32362 | 21,98182 | -78,51041 | 18,54334 | -78,52886 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03430025 | -0,04340278 | -0,007233796 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
20.08.2019 0:00:00 | 8:00 | 0,4632041 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3694165 | 0,4126334 | 0,0004770327 | 0,03867188 | -0,003870081 | 0,002750048 | -0,01293403 | -0,006995081 | -0,008965085 | -8,559992E-05 | 1,043135 | 0,1832555 | 21,11063 | 21,80001 | 21,38877 | -78,50652 | 17,86288 | -78,52641 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,0347825 | -0,04340278 | -0,007233796 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
20.08.2019 0:00:00 | 10:00 | 0,4764661 | 0,5119116 | 0,15 | 0,3690971 | 0,4136035 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,001390095 | 0,005650801 | -0,01028646 | -0,004855083 | -0,006413966 | 0,002193046 | 1,043534 | 0,1844858 | 21,03431 | 21,58107 | 21,37309 | -78,50939 | 19,71263 | -78,53378 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,02893518 | -0,03791715 | -0,577257 | -0,03821856 | -0,07957176 | 0,01446759
20.08.2019 0:00:00 | 12:00 | 0,4774306 | 0,5208334 | 0,15 | 0,3678434 | 0,4136979 | 0,0004730903 | 0,03867188 | 0,001044078 | 0,007513503 | -0,007559317 | -0,002965857 | -0,004289641 | 0,00486955 | 1,043584 | 0,1844763 | 22,32675 | 22,33471 | 23,00998 | -78,50919 | 25,12781 | -78,52968 | -0,03616898 | 0,03936391 | -0,02893518 | -0,03616898 | 0 | 0 | 0 | 0
20.08.2019 0:00:00 | 16:00 | 0,4838606 | 0,5277992 | 0,15 | 0,3687614 | 0,4125329 | 0,0004730903 | 0,03867188 | 0,0009777047 | 0,008491715 | -0,006647478 | -0,001653874 | -0,003211806 | 0,006079435 | 1,043568 | 0,1848827 | 24,65187 | 24,24342 | 25,78886 | -78,52026 | 29,7864 | -78,53139 | -0,03616898 | 0,04203216 | -0,02923977 | -0,03616898 | 0 | 0 | 0 | 0,01446759
20.08.2019 0:00:00 | 18:00 | 0,4865933 | 0,5208334 | 0,1500054 | 0,3676991 | 0,4125377 | 0,0004730903 | 0,03867188 | 0,001673926 | 0,007665286 | -0,007516803 | -0,002289433 | -0,003643549 | 0,005355548 | 1,043548 | 0,1850035 | 26,11058 | 25,60168 | 27,0082 | -78,51909 | 29,0174 | -78,53311 | -0,03616898 | 0,03635934 | -0,03128299 | -0,03838988 | -1,190721 | -0,03877061 | -0,08204648 | 0,01446759
20.08.2019 0:00:00 | 20:00 | 0,4774306 | 0,5208334 | 0,15 | 0,367603 | 0,412513 | 0,0004730903 | 0,03867188 | 0,001110388 | 0,00727961 | -0,009037423 | -0,003522859 | -0,004445168 | 0,004170284 | 1,043157 | 0,1844383 | 26,49028 | 26,04902 | 27,05946 | -78,53481 | 27,53094 | -78,52845 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,02899547 | -0,03616898 | -0,444999 | -0,03713349 | -0,07957176 | 0,01446759
20.08.2019 0:00:00 | 22:00 | 0,462963 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3687896 | 0,4129622 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,002171345 | 0,003719377 | -0,01241561 | -0,0057364 | -0,007051746 | 0,001433497 | 1,042858 | 0,1842008 | 26,30353 | 26,07108 | 26,42819 | -78,53481 | 23,5275 | -78,53419 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03417969 | -0,04249856 | -0,007233796 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
20.08.2019 0:00:00 | 24:00 | 0,4612751 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3694717 | 0,4144401 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,004071421 | 0,002090567 | -0,01394194 | -0,007546055 | -0,008931328 | -0,0003725405 | 1,042758 | 0,1844098 | 24,82663 | 25,14757 | 25,10007 | -78,52866 | 19,13055 | -78,53132 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03616898 | -0,04340278 | -0,007233796 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
21.08.2019 0:00:00 | 2:00 | 0,45163 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3688606 | 0,414414 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,004746576 | 0,001458816 | -0,01451702 | -0,008392409 | -0,009852431 | -0,001024788 | 1,042744 | 0,1844763 | 23,04772 | 23,95652 | 23,64499 | -78,52354 | 16,93361 | -78,53542 | -0,03616898 | 0,03580729 | -0,03616898 | -0,04340278 | -0,007233796 | -0,0456332 | -0,08077739 | 0,01434703
21.08.2019 0:00:00 | 4:00 | 0,4484954 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3693731 | 0,4141178 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,005117911 | 0,001056134 | -0,01488836 | -0,008912037 | -0,01043837 | -0,000236304 | 1,042723 | 0,1844763 | 21,45182 | 22,78164 | 22,30179 | -78,51595 | 15,76432 | -78,53665 | -0,03616898 | 0,03092448 | -0,03616898 | -0,04340278 | -0,007233796 | -0,05045573 | -0,08499711 | 0,01265914
21.08.2019 0:00:00 | 6:00 | 0,462963 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3694677 | 0,4125065 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,005064863 | 0,001222512 | -0,01474489 | -0,008944589 | -0,01053 | 0,0003363715 | 1,042723 | 0,1844573 | 20,12635 | 21,73527 | 21,12425 | -78,51287 | 15,6971 | -78,52886 | -0,03616898 | 0,03351659 | -0,03616898 | -0,04340278 | -0,007233796 | -0,04701968 | -0,082405 | 0,01446759
21.08.2019 0:00:00 | 8:00 | 0,462963 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3694046 | 0,4125 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,004810474 | 0,001425058 | -0,01454716 | -0,008793885 | -0,01048057 | 0,0003146701 | 1,042737 | 0,1842245 | 19,25745 | 20,94594 | 20,28586 | -78,50877 | 16,34497 | -78,52641 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03616898 | -0,04340278 | -0,007233796 | -0,04406588 | -0,07999373 | 0,01446759
21.08.2019 0:00:00 | 10:00 | 0,462963 | 0,5063657 | 0,15 | 0,369377 | 0,4125 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,00410518 | 0,00218099 | -0,01387201 | -0,008177807 | -0,009904273 | 0,000462963 | 1,04295 | 0,1850321 | 18,79388 | 20,41221 | 19,76165 | -78,51083 | 17,34004 | -78,5262 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03616898 | -0,04340278 | -0,007233796 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
21.08.2019 0:00:00 | 12:00 | 0,462963 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3689197 | 0,4125032 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,003181665 | 0,003197338 | -0,01305339 | -0,007284433 | -0,009025367 | 0,000686005 | 1,042936 | 0,1850463 | 18,86827 | 20,25632 | 19,71258 | -78,50898 | 19,3974 | -78,52763 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03562644 | -0,04340278 | 0 | 0 | 0 | 0
21.08.2019 0:00:00 | 14:00 | 1,543451 | 0,5150463 | 0,15 | 0,3688246 | 0,4126116 | 0,0004730903 | 0,03866723 | -0,001631049 | 0,005528687 | -0,01115555 | -0,005328896 | -0,007154569 | 0,002046131 | 1,043192 | 0,1849893 | 19,62322 | 20,56 | 20,1971 | -78,50989 | 22,72041 | -78,53361 | -0,03616898 | 0,0362551 | -0,02979635 | -0,03866636 | -0,4501316 | -0,04254161 | -0,07957176 | 0,01446759
21.08.2019 0:00:00 | 16:00 | 0,4718846 | 0,5208334 | 0,15 | 0,3691642 | 0,4125521 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,001103154 | 0,005808739 | -0,01092544 | -0,004780334 | -0,006604456 | 0,002490837 | 1,04315 | 0,1850035 | 20,55254 | 21,19538 | 21,02816 | -78,51308 | 24,52298 | -78,52702 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,02911603 | -0,03628954 | -1,188995 | -0,04292053 | -0,07957176 | 0,01446759
21.08.2019 0:00:00 | 18:00 | 0,4759838 | 0,5208334 | 0,15 | 0,3685689 | 0,4125977 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,001163436 | 0,005412085 | -0,0114306 | -0,005000965 | -0,006645448 | 0,002402826 | 1,043157 | 0,1850083 | 21,41445 | 21,85764 | 21,73105 | -78,53071 | 24,62464 | -78,53481 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,02989969 | -0,03936391 | -1,028043 | -0,04316165 | -0,07957176 | 0,01446759
21.08.2019 0:00:00 | 20:00 | 0,4670621 | 0,5131173 | 0,15 | 0,3683008 | 0,4135742 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,002231626 | 0,003727816 | -0,01287857 | -0,006036603 | -0,007642506 | 0,001470872 | 1,043121 | 0,184861 | 21,95783 | 22,31952 | 21,99412 | -78,52948 | 23,22888 | -78,5303 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,033818 | -0,04298081 | -0,5037134 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
21.08.2019 0:00:00 | 22:00 | 0,462963 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3693455 | 0,4140365 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,004122058 | 0,001643277 | -0,01450014 | -0,007480951 | -0,009094087 | 0,0001507041 | 1,042894 | 0,1845665 | 21,6446 | 22,15664 | 21,68174 | -78,52886 | 19,82535 | -78,53993 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03616898 | -0,04340278 | -0,007233796 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
21.08.2019 0:00:00 | 24:00 | 0,462963 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3694362 | 0,4126562 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,004568142 | 0,001171875 | -0,01497275 | -0,008170573 | -0,009712577 | -0,0004087095 | 1,042886 | 0,184728 | 20,85287 | 21,62977 | 21,09254 | -78,53071 | 18,08157 | -78,53952 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03616898 | -0,04340278 | -0,007233796 | -0,04346306 | -0,07957176 | 0,01446759
22.08.2019 0:00:00 | 2:00 | 0,462963 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3694441 | 0,4125391 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,005290316 | 0,0003375772 | -0,01562741 | -0,009035012 | -0,01067105 | -0,0004388503 | 1,042744 | 0,1848088 | 19,99301 | 20,99236 | 20,37712 | -78,53235 | 16,27221 | -78,53686 | -0,03616898 | 0,03430025 | -0,03616898 | -0,04340278 | -0,007233796 | -0,04967207 | -0,08547936 | 0,01422647
22.08.2019 0:00:00 | 4:00 | 0,462963 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3694559 | 0,4125 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,005711082 | -0,0001374421 | -0,01565514 | -0,009491947 | -0,01134741 | 0,0001531154 | 1,042723 | 0,1849703 | 19,04249 | 20,24535 | 19,55476 | -78,52497 | 14,80492 | -78,52948 | -0,03616898 | 0,02947772 | -0,03616898 | -0,04340278 | -0,006389853 | -0,05063657 | -0,08680556 | 0,01000675
22.08.2019 0:00:00 | 6:00 | 0,462963 | 0,5063657 | 0,15 | 0,369452 | 0,4127669 | 0,0004730903 | 0,03865886 | -0,006075183 | -0,0005292728 | -0,01566237 | -0,003950858 | -0,01192732 | 0,0001434703 | 1,042723 | 0,1850415 | 18,13754 | 19,494 | 18,74988 | -78,5139 | 13,77213 | -78,53112 | -0,03616898 | 0,02893518 | -0,03616898 | -0,04340278 | -0,005184221 | -0,05063657 | -0,08680556 | 0,00735436
22.08.2019 0:00:00 | 8:00 | 0,462963 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3694322 | 0,4130924 | 0,0004730903 | 0,03863607 | -0,005151669 | 0,0005521798 | -0,01525125 | 8,077739E-05 | -0,01112437 | 0,0003882137 | 1,042851 | 0,1846378 | 17,46299 | 18,86658 | 18,13766 | -78,50673 | 14,09638 | -78,53296 | -0,03616898 | 0,0315273 | -0,03442081 | -0,04322194 | -0,006811825 | -0,04581404 | -0,08288725 | 0,01446759
22.08.2019 0:00:00 | 10:00 | 0,462963 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3689789 | 0,4130143 | 0,0004730903 | 0,0386556 | -0,00139974 | 0,004717641 | -0,01155599 | 0,003090037 | -0,007390528 | 0,002682533 | 1,043498 | 0,185013 | 18,16225 | 18,9939 | 18,88588 | -78,51308 | 18,61897 | -78,5223 | -0,03616898 | 0,03622926 | -0,02965856 | -0,0367718 | -1,081453 | -0,03815828 | -0,07957176 | 0,01446759
22.08.2019 0:00:00 | 12:00 | 0,4909336 | 8,105227 | 0,1500052 | 0,3680879 | 0,4140104 | 0,0004849175 | 0,03855143 | 0,001168258 | 0,007320602 | -0,008643181 | 0,007484568 | -0,004587432 | 0,005730372 | 1,043576 | 0,184367 | 20,09585 | 20,20978 | 21,14595 | -78,51841 | 24,01243 | -78,53399 | -0,03616898 | 0,04050926 | -0,03038194 | -0,03665124 | 0 | 0 | 0 | 0
22.08.2019 0:00:00 | 14:00 | 0,4865933 | 0,5225213 | 0,15 | 0,3689674 | 0,4125 | 0,0004730903 | 0,03863636 | 0,0004682239 | 0,007479745 | -0,00875684 | 0,0001644045 | -0,004187711 | 0,006098748 | 1,043605 | 0,1845333 | 22,11187 | 21,79082 | 23,11014 | -78,5216 | 28,29006 | -78,53367 | -0,03616898 | 0,04261364 | -0,02926399 | -0,03616898 | -1,515415 | -0,03616898 | -0,07957176 | 0,01446759
22.08.2019 0:00:00 | 16:00 | 0,4918981 | 0,5353009 | 0,15 | 0,3689674 | 0,4125 | 0,0004730903 | 0,03863636 | 0,0004682239 | 0,007479745 | -0,00875684 | 0,0001644045 | -0,004187711 | 0,006098748 | 1,04363 | 0,1845781 | 22,11187 | 21,79082 | 23,11014 | -78,5216 | 28,29006 | -78,53367 | -0,03616898 | 0,04261364 | -0,02926399 | -0,03616898 | 0 | 0 | 0 | 0,01446759
22.08.2019 0:00:00 | 18:00 | 0,4918981 | 0,5283083 | 0,15 | 0,3691817 | 0,4125 | 0,0004730903 | 0,03866851 | 0,003167904 | 0,008727949 | -0,007354775 | 0,0001646312 | -0,002540559 | 0,007171436 | 1,043576 | 0,1847613 | 24,15876 | 23,67646 | 25,07857 | -78,53158 | 29,29907 | -78,53497 | -0,03616898 | 0,04271682 | -0,02893518 | -0,03616898 | -1,519658 | -0,03616898 | -0,07957176 | 0,01446759
22.08.2019 0:00:00 | 20:00 | 0,4844232 | 0,5208334 | 0,15 | 0,3676384 | 0,4125 | 0,0004730903 | 0,03866862 | 0,001303289 | 0,007490596 | -0,009972994 | 0,00010489 | -0,00364945 | 0,005506125 | 1,043157 | 0,1843718 | 25,47912 | 24,81047 | 25,82562 | -78,5305 | 28,12613 | -78,54772 | -0,03616898 | 0,03833912 | -0,02893518 | -0,03616898 | -1,459117 | -0,03966532 | -0,07957176 | 0,01446759
22.08.2019 0:00:00 | 22:00 | 0,466821 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3690104 | 0,4136361 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,001875964 | 0,003378183 | -0,01338735 | 4,099151E-05 | -0,006448929 | 0,00259211 | 1,043043 | 0,1843765 | 25,80693 | 25,24571 | 25,52626 | -78,5346 | 23,9327 | -78,5385 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03164786 | -0,04069011 | -0,03309462 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
22.08.2019 0:00:00 | 24:00 | 0,462963 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3694835 | 0,4141439 | 0,0004730903 | 0,03866537 | -0,003128617 | 0,002002556 | -0,01441816 | -3,496335E-05 | -0,008293548 | 0,0009886188 | 1,043029 | 0,1844715 | 24,752 | 24,67171 | 24,61408 | -78,5305 | 19,86634 | -78,5469 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03598814 | -0,04340278 | -0,007233796 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
23.08.2019 0:00:00 | 2:00 | 0,462963 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3689237 | 0,4141113 | 0,0004730903 | 0,03866211 | -0,003309462 | 0,001872348 | -0,01454596 | -2,772955E-05 | -0,009057919 | 0,0003219039 | 1,042922 | 0,1844905 | 23,43015 | 23,85513 | 23,60448 | -78,53009 | 18,49866 | -78,53399 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03616898 | -0,04340278 | -0,007233796 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
23.08.2019 0:00:00 | 4:00 | 0,462963 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3686793 | 0,4141113 | 0,0004730903 | 0,03865235 | -0,003364921 | 0,001809655 | -0,01462674 | -3,978588E-05 | -0,009431665 | 2,652392E-05 | 1,042936 | 0,1844905 | 22,3036 | 23,02975 | 22,66698 | -78,52702 | 17,83132 | -78,53911 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03616898 | -0,04340278 | -0,007233796 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
23.08.2019 0:00:00 | 6:00 | 0,462963 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3694165 | 0,4127702 | 0,0004730903 | 0,03862956 | -0,003175637 | 0,002047164 | -0,01448568 | -4,460841E-05 | -0,009440104 | 0,0001217689 | 1,043057 | 0,184481 | 21,46834 | 22,34182 | 21,93239 | -78,52845 | 17,96905 | -78,52784 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03616898 | -0,04340278 | -0,007233796 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
23.08.2019 0:00:00 | 8:00 | 0,462963 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3691287 | 0,4125 | 0,0004730903 | 0,03861328 | -0,003116561 | 0,002144821 | -0,01440611 | -4,701968E-05 | -0,009359327 | 0,0002965856 | 1,043142 | 0,1845095 | 20,85938 | 21,79482 | 21,35549 | -78,52312 | 18,24718 | -78,52927 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03616898 | -0,04340278 | -0,007233796 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
23.08.2019 0:00:00 | 10:00 | 0,4627218 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3688961 | 0,4125065 | 0,0004730903 | 0,03854492 | -0,002963445 | 0,002291908 | -0,01407938 | -5,184221E-05 | -0,008978347 | 0,0006643036 | 1,043142 | 0,1845618 | 20,57268 | 21,43326 | 21,12739 | -78,53194 | 18,86021 | -78,53235 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03303434 | -0,04328222 | -0,197784 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
23.08.2019 0:00:00 | 12:00 | 0,462963 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3687581 | 0,4128223 | 0,0004730903 | 0,03849935 | -0,001942274 | 0,003261236 | -0,01297381 | -4,219715E-05 | -0,007901717 | 0,001787953 | 1,04315 | 0,1847613 | 20,52023 | 21,21962 | 21,22794 | -78,53009 | 20,4929 | -78,53522 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,02959828 | -0,04123264 | -0,007233796 | -0,04286024 | -0,07957176 | 0,01446759
23.08.2019 0:00:00 | 14:00 | 0,464892 | 0,5203511 | 0,15 | 0,3689789 | 0,4127279 | 0,0004730903 | 0,0385905 | -0,001784336 | 0,003374566 | -0,01293523 | -1,687886E-05 | -0,007710021 | 0,002127942 | 1,04315 | 0,184785 | 20,98138 | 21,45821 | 21,80338 | -78,52374 | 22,23811 | -78,53603 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,02905575 | -0,04081067 | -0,8714314 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
23.08.2019 0:00:00 | 16:00 | 0,4774306 | 0,5208334 | 0,15 | 0,3693692 | 0,4134635 | 0,0004730903 | 0,03862956 | -0,001138117 | 0,003988233 | -0,01162953 | 4,581404E-05 | -0,007131318 | 0,002886285 | 1,04315 | 0,184956 | 21,35658 | 21,77445 | 22,39041 | -78,53112 | 24,49306 | -78,5305 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,02893518 | -0,03900222 | -1,51108 | -0,04328222 | -0,07957176 | 0,01446759
23.08.2019 0:00:00 | 18:00 | 2,135899 | 0,5208334 | 0,15 | 0,3692746 | 0,4140983 | 0,0004730903 | 0,03864909 | 0,0005051601 | 0,004680266 | -0,01114728 | 5,545911E-05 | -0,006177662 | 0,003586757 | 1,043206 | 0,1849418 | 21,84221 | 22,28033 | 23,10716 | -78,52805 | 24,54204 | -78,53255 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,02893518 | -0,04153405 | -1,511863 | -0,04322194 | -0,07957176 | 0,01446759
23.08.2019 0:00:00 | 20:00 | 0,462963 | 0,506848 | 0,15 | 0,3680406 | 0,4141471 | 0,0004730903 | 0,03866211 | -0,0003484279 | 0,004062982 | -0,0128219 | 7,233796E-06 | -0,007098766 | 0,002394387 | 1,043128 | 0,1846188 | 22,45274 | 22,76138 | 23,26618 | -78,53009 | 23,63736 | -78,53973 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,02947772 | -0,04310137 | -1,509091 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
23.08.2019 0:00:00 | 22:00 | 0,4484954 | 0,4976852 | 0,15 | 0,3693652 | 0,4141146 | 0,0004730903 | 0,03866537 | -0,003856819 | 0,0006727431 | -0,01550564 | -3,375771E-05 | -0,00950762 | -7,595486E-05 | 1,042773 | 0,1850653 | 22,30228 | 22,74101 | 22,60417 | -78,53112 | 19,47775 | -78,53296 | -0,03616898 | 0,03532504 | -0,03586757 | -0,04340278 | -1,341688 | -0,04744165 | -0,08282697 | 0,007233796
23.08.2019 0:00:00 | 24:00 | 0,4484954 | 0,4921393 | 0,4350259 | 0,3694441 | 0,4135384 | 0,0004730903 | 0,0386556 | -0,005222801 | -0,0007161458 | -0,01564067 | -0,0001133295 | -0,01118465 | 0,0001085069 | 1,042723 | 0,1852791 | 16,51331 | 21,82569 | 21,40613 | -78,52845 | 15,32141 | -78,53296 | -0,03616898 | 0,02893518 | -0,03616898 | -0,04346306 | -0,3883946 | -0,05063657 | -0,08680556 | 0,007233796
24.08.2019 0:00:00 | 2:00 | 0,4484954 | 0,4918981 | 0,809994 | 0,3694756 | 0,4125065 | 0,0004730903 | 0,03865235 | -0,005778598 | -0,001188754 | -0,01561897 | -0,0001579379 | -0,01205994 | 0,0007426697 | 1,042723 | 0,1853693 | 13,53202 | 20,05811 | 20,10634 | -78,53152 | 12,99678 | -78,53563 | -0,03616898 | 0,02893518 | -0,03616898 | -0,04762249 | -0,3774233 | -0,05063657 | -0,08680556 | 0,007233796
24.08.2019 0:00:00 | 4:00 | 0,4484954 | 0,4918981 | 0,702782 | 0,3694835 | 0,4136849 | 0,0004730903 | 0,03865235 | -0,00613426 | -0,001481723 | -0,01565514 | -0,0001494985 | -0,01246986 | 0,0006570698 | 1,042723 | 0,1859109 | 12,99829 | 18,13163 | 18,88069 | -78,52538 | 12,01257 | -78,53296 | -0,03616898 | 0,02893518 | -0,03616898 | -0,05057629 | -0,699267 | -0,05063657 | -0,08680556 | 0,007233796
24.08.2019 0:00:00 | 6:00 | 0,4345101 | 0,4918981 | 0,577907 | 0,3693849 | 0,4141243 | 0,0004730903 | 0,03862956 | -0,00673587 | -0,002089361 | -0,01562621 | -0,0001434703 | -0,0130136 | 0,0005774981 | 1,042737 | 0,1862339 | 12,85723 | 16,93649 | 17,73739 | -78,52579 | 11,08268 | -78,53378 | -0,03616898 | 0,02893518 | -0,03616898 | -0,05063657 | -0,48587 | -0,05304784 | -0,08680556 | 0,007233796
24.08.2019 0:00:00 | 8:00 | 0,4484954 | 0,4918981 | 0,4800824 | 0,3798363 | 0,4142155 | 0,008779767 | 0,03860026 | -0,006740693 | -0,001938657 | -0,01562741 | -0,0001470872 | -0,01295091 | 0,0006112558 | 1,042765 | 0,1857351 | 12,79683 | 15,70168 | 16,6833 | -78,51595 | 10,53852 | -78,53563 | -0,03616898 | 0,02893518 | -0,03616898 | -0,04864728 | -1,007668 | -0,05268615 | -0,08680556 | 0,01446759
24.08.2019 0:00:00 | 10:00 | 0,4521123 | 0,5061246 | 0,3916194 | 0,449282 | 0,4133008 | 0,07309639 | 0,03867188 | -0,003942419 | 0,001015143 | -0,01499807 | -0,0001109182 | -0,01067829 | 0,0007390528 | 1,043114 | 0,1855641 | 13,12247 | 14,10819 | 16,75191 | -78,51041 | 13,14333 | -78,53275 | -0,03616898 | 0,03062307 | -0,03002025 | -0,03942419 | -1,50481 | -0,04189574 | -0,08125965 | 0,01446759
24.08.2019 0:00:00 | 12:00 | 0,4697145 | 0,5063657 | 0,2602947 | 0,5369102 | 0,4125 | 0,1595852 | 0,03867188 | -0,001148968 | 0,003012876 | -0,01271822 | -4,460841E-05 | -0,008405671 | 0,001919367 | 1,04315 | 0,1852838 | 14,42105 | 13,55192 | 18,4932 | -78,50898 | 19,33653 | -78,53378 | -0,03616898 | 0,03695264 | -0,02893518 | -0,04213687 | -1,511803 | -0,03634983 | -0,07957176 | 0,01446759
24.08.2019 0:00:00 | 14:00 | 0,4774306 | 0,5208334 | 0,2028612 | 0,6235409 | 0,412666 | 0,2461292 | 0,03867188 | -0,001622782 | 0,004032841 | -0,0120298 | -3,616898E-06 | -0,007096354 | 0,003085214 | 1,04315 | 0,1851033 | 15,44018 | 13,42785 | 20,1325 | -78,52784 | 23,44716 | -78,53255 | -0,03616898 | 0,0390625 | -0,02893518 | -0,03948447 | -1,511924 | -0,03755546 | -0,07957176 | 0,01446759
24.08.2019 0:00:00 | 16:00 | 0,4774306 | 0,5208334 | 0,1896188 | 0,691863 | 0,4129753 | 0,31399 | 0,03867188 | 0,00300082 | 0,002389564 | -0,006087239 | 2,049576E-05 | -0,006909481 | 0,003335986 | 1,043157 | 0,1850701 | 15,91327 | 13,51864 | 21,44809 | -78,53091 | 25,95071 | -78,53009 | -0,03616898 | 0,03665124 | -0,02893518 | -0,03671152 | -1,511863 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
24.08.2019 0:00:00 | 18:00 | 0,4774306 | 0,5208334 | 0,1846001 | 0,7525329 | 0,4140788 | 0,37479 | 0,03866537 | 0,008396027 | 5,063658E-05 | 0,0007342303 | 2,411266E-06 | -0,006333189 | 0,003508391 | 1,043249 | 0,1850225 | 16,19165 | 13,60062 | 22,19076 | -78,5305 | 25,00525 | -78,52784 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,02899547 | -0,03876109 | -1,511863 | -0,04286024 | -0,07957176 | 0,01446759
24.08.2019 0:00:00 | 20:00 | 0,4697145 | 0,5092592 | 0,1884326 | 0,8079869 | 0,4143555 | 0,4305082 | 0,03867188 | 0,008638359 | 7,595486E-05 | 0,0010489 | -7,113233E-05 | -0,006552614 | 0,002684944 | 1,043157 | 0,185203 | 16,37032 | 13,69563 | 22,49228 | -78,52845 | 23,67405 | -78,52394 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03104504 | -0,04195602 | -1,509211 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
24.08.2019 0:00:00 | 22:00 | 0,4492188 | 0,4988908 | 0,1983132 | 0,8644936 | 0,4139225 | 0,4874328 | 0,03867188 | 0,008365885 | -8,318866E-05 | 0,0008162133 | -0,0001253858 | -0,008620274 | 0,0003942419 | 1,042901 | 0,1856116 | 16,03528 | 13,8567 | 22,00967 | -78,53235 | 19,31644 | -78,53358 | -0,03616898 | 0,0347825 | -0,03616898 | -0,04340278 | -1,50463 | -0,04840615 | -0,08397232 | 0,007474923
24.08.2019 0:00:00 | 24:00 | 0,4484954 | 0,4918981 | 0,1933738 | 0,9203498 | 0,4125098 | 0,5433047 | 0,03867188 | 0,007899306 | -0,0001362365 | 0,0003460166 | -8,801119E-05 | -0,009801794 | 8,439429E-06 | 1,043022 | 0,1856448 | 15,04425 | 13,99728 | 20,97753 | -78,52907 | 15,2837 | -78,53275 | -0,03616898 | 0,02899547 | -0,03616898 | -0,04340278 | -1,50463 | -0,05063657 | -0,08680556 | 0,007233796