## UArchive
ОАО "ГЕОТЕХ" | [8 empty] | Геотех
Двухчасовой отчет по технологическим параметрам
Дата: | от | 17.08.2019 | по | 18.08.2019
Дата | Время | КР1 | КРг1 | С-1 | С-2 | С-3 | Межфазный С-2 | Межфазный С-3 | С-1 | С-2 | С-3 | Насоса Н-2 | Насоса Н-3/1 | Насоса Н-3/2 | ЕПн-1 | ЕПн-2 | С-1 | С-2 | С-3 | Н-2 | Н-3/1 | Н-3/2 | С-1 | С-1 | С-2 | С-3 | ЕПн-1 | Площадки задвижек | ЕПн-2 | АСН
17.08.2019 0:00:00 | 2:00 | 0,462963 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3693494 | 0,4144531 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,004107591 | 0,004118441 | -0,01039979 | -0,001441937 | -0,007256703 | 0,0009464217 | 1,042723 | 0,1815264 | 23,24629 | 23,24846 | 23,22446 | -78,51062 | 19,11415 | -78,53603 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03333575 | -0,04340278 | -0,007233796 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
17.08.2019 0:00:00 | 4:00 | 0,462963 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3687423 | 0,4144531 | 0,0004770327 | 0,03867188 | -0,004623601 | 0,003466194 | -0,01105083 | -0,002370274 | -0,008150077 | 0,0001362365 | 1,042723 | 0,1815787 | 22,31879 | 22,60923 | 22,48155 | -78,50611 | 17,73479 | -78,52456 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03586757 | -0,04340278 | -0,007233796 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
17.08.2019 0:00:00 | 6:00 | 0,462963 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3692233 | 0,4141016 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,005208333 | 0,00288749 | -0,01157649 | -0,003091242 | -0,008795091 | -6,99267E-05 | 1,042773 | 0,1818494 | 21,36514 | 21,88537 | 21,62182 | -78,51247 | 16,50299 | -78,52374 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03616898 | -0,04340278 | -0,007233796 | -0,04346306 | -0,07957176 | 0,01446759
17.08.2019 0:00:00 | 8:00 | 0,462963 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3691799 | 0,4127637 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,005715905 | 0,002642747 | -0,01185499 | -0,003487895 | -0,009071181 | 0,0003616898 | 1,04295 | 0,1826237 | 20,37989 | 21,13076 | 20,74882 | -78,50775 | 15,89857 | -78,52702 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03616898 | -0,04340278 | -0,007233796 | -0,04382475 | -0,07975261 | 0,01446759
17.08.2019 0:00:00 | 10:00 | 0,4682677 | 0,5070891 | 0,15 | 0,3689868 | 0,413304 | 0,0004809751 | 0,03867188 | -0,003508391 | 0,005436198 | -0,009741512 | -0,001525125 | -0,006909481 | 0,002121913 | 1,04315 | 0,184443 | 19,9443 | 20,65454 | 20,36796 | -78,51021 | 17,34537 | -78,52927 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03014082 | -0,03924334 | -0,04551264 | -0,04044898 | -0,07957176 | 0,01446759
17.08.2019 0:00:00 | 12:00 | 0,4918981 | 0,5208334 | 0,15 | 0,3683836 | 0,414362 | 0,0004730903 | 0,03867188 | 0,0009367766 | 0,01022015 | -0,00614511 | 0,001508247 | -0,002780189 | 0,005893133 | 1,043157 | 0,1842625 | 21,46328 | 21,33102 | 21,71887 | -78,50836 | 23,61645 | -78,52866 | -0,03616898 | 0,04056954 | -0,02893518 | -0,03616898 | -1,516987 | -0,03616898 | -0,07957176 | 0,01446759
17.08.2019 0:00:00 | 14:00 | 0,4918981 | 0,5254148 | 0,15 | 0,3684309 | 0,4127474 | 0,0004730903 | 0,03867188 | 0,001404562 | 0,01179109 | -0,005080536 | 0,003169609 | -0,001347897 | 0,007204861 | 1,043178 | 0,1844905 | 23,63124 | 22,81841 | 23,69575 | -78,50877 | 28,76376 | -78,52907 | -0,03616898 | 0,04279996 | -0,02893518 | -0,03616898 | -1,518133 | -0,03616898 | -0,07957176 | 0,01446759
17.08.2019 0:00:00 | 16:00 | 0,4918981 | 0,5208334 | 0,15 | 0,3682535 | 0,4126009 | 0,0004730903 | 0,03867188 | 0,001032022 | 0,0108941 | -0,005303578 | 0,002725936 | -0,001718027 | 0,006725019 | 1,04315 | 0,1844763 | 25,34541 | 24,3105 | 25,24486 | -78,51431 | 30,46429 | -78,52271 | -0,03616898 | 0,04328222 | -0,02893518 | -0,03616898 | -1,50246 | -0,03616898 | -0,07957176 | 0,01446759
17.08.2019 0:00:00 | 18:00 | 0,4774306 | 0,5208334 | 0,15 | 0,3676897 | 0,4126465 | 0,0004770327 | 0,03867188 | 0,0001422647 | 0,008787857 | -0,006863667 | 0,001563706 | -0,002905575 | 0,005629099 | 1,04315 | 0,184291 | 26,16006 | 25,21508 | 25,8466 | -78,51144 | 28,29399 | -78,53645 | -0,03616898 | 0,04081067 | -0,02893518 | -0,03616898 | -0,1680049 | -0,03616898 | -0,07957176 | 0,01446759
17.08.2019 0:00:00 | 20:00 | 0,4774306 | 0,5208334 | 0,15 | 0,3676384 | 0,4132324 | 0,0004849175 | 0,03867188 | -0,0009862075 | 0,006999903 | -0,007929446 | 0,0001229745 | -0,00438368 | 0,004433111 | 1,04305 | 0,1824147 | 26,35453 | 25,57907 | 26,10906 | -78,52026 | 26,13046 | -78,53275 | -0,03616898 | 0,03641011 | -0,02893518 | -0,03616898 | -0,009403935 | -0,03731433 | -0,07957176 | 0,01446759
17.08.2019 0:00:00 | 22:00 | 0,4774306 | 0,5099826 | 0,15 | 0,3676779 | 0,4144401 | 0,0004849175 | 0,03867188 | -0,002473958 | 0,005379533 | -0,009635417 | -0,001482928 | -0,005735195 | 0,002888696 | 1,043128 | 0,1820822 | 25,89808 | 25,48141 | 25,86492 | -78,52292 | 23,46253 | -78,53316 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,02893518 | -0,03641011 | -0,007233796 | -0,04310137 | -0,07957176 | 0,01446759
17.08.2019 0:00:00 | 24:00 | 0,4774306 | 0,510706 | 0,15 | 0,3693416 | 0,4144531 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,003375772 | 0,004158227 | -0,01077715 | -0,002800685 | -0,007042101 | 0,001582996 | 1,043107 | 0,1821962 | 24,8751 | 24,93779 | 25,07608 | -78,51759 | 20,79706 | -78,53316 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03194927 | -0,04261912 | -0,007233796 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
18.08.2019 0:00:00 | 2:00 | 0,462963 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3694756 | 0,4144531 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,00377363 | 0,003776042 | -0,01118224 | -0,003526476 | -0,00770761 | 0,0009102527 | 1,043086 | 0,1821962 | 23,85573 | 24,23032 | 24,2038 | -78,51328 | 19,37014 | -78,53419 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03297405 | -0,04340278 | -0,007233796 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
18.08.2019 0:00:00 | 4:00 | 0,462963 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3694796 | 0,4144531 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,004125675 | 0,003483073 | -0,01147521 | -0,004129292 | -0,008209153 | 0,0004340278 | 1,042958 | 0,1823482 | 22,9116 | 23,52153 | 23,37638 | -78,51 | 18,64541 | -78,51698 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03460166 | -0,04340278 | -0,007233796 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
18.08.2019 0:00:00 | 6:00 | 0,462963 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3684269 | 0,4144531 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,004536796 | 0,003014082 | -0,0119213 | -0,00480083 | -0,008814381 | -0,0002146026 | 1,042879 | 0,1825905 | 22,01847 | 22,83396 | 22,5633 | -78,51 | 17,57225 | -78,53419 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03616898 | -0,04340278 | -0,007233796 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
18.08.2019 0:00:00 | 8:00 | 0,462963 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3693692 | 0,4143783 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,004476514 | 0,003126206 | -0,01182364 | -0,004909336 | -0,008885513 | -0,0001832562 | 1,042993 | 0,1829515 | 21,2365 | 22,19895 | 21,84016 | -78,50693 | 17,28921 | -78,53132 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,03526476 | -0,04340278 | -0,007233796 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
18.08.2019 0:00:00 | 10:00 | 0,466821 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3692982 | 0,4136946 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,003578318 | 0,0042595 | -0,01090133 | -0,004206453 | -0,008006607 | 0,0006305459 | 1,043142 | 0,1843955 | 20,92846 | 21,83304 | 21,51874 | -78,51041 | 18,55113 | -78,53296 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,02971885 | -0,04056954 | -0,007233796 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759
18.08.2019 0:00:00 | 12:00 | 0,4918981 | 0,5208334 | 0,15 | 0,3683757 | 0,4144531 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,0005063657 | 0,007679881 | -0,008479215 | -0,001757812 | -0,00483941 | 0,003595197 | 1,043192 | 0,1844715 | 21,59168 | 22,02402 | 22,00907 | -78,51041 | 22,65848 | -78,52907 | -0,03616898 | 0,0390625 | -0,02893518 | -0,03616898 | -0,0787881 | -0,03628954 | -0,07957176 | 0,01446759
18.08.2019 0:00:00 | 14:00 | 0,4865933 | 0,5208334 | 0,15 | 0,3692154 | 0,4137891 | 0,0004730903 | 0,03867188 | 0,0005268615 | 0,009616126 | -0,007213301 | -0,0002242477 | -0,003258825 | 0,005121528 | 1,043242 | 0,1844573 | 23,17793 | 23,05845 | 23,3724 | -78,51411 | 27,37845 | -78,51615 | -0,03616898 | 0,04292053 | -0,02893518 | -0,03616898 | -0,80693 | -0,03616898 | -0,07957176 | 0,01446759
18.08.2019 0:00:00 | 16:00 | 0,4774306 | 0,5208334 | 0,15 | 0,3686359 | 0,4137695 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,0004279996 | 0,007744985 | -0,00792583 | -0,001028405 | -0,004064188 | 0,004272762 | 1,04315 | 0,1840108 | 24,50316 | 24,19657 | 24,57152 | -78,51984 | 27,70208 | -78,53439 | -0,03616898 | 0,03888166 | -0,02893518 | -0,03616898 | -0,3868876 | -0,03622926 | -0,07957176 | 0,01446759
18.08.2019 0:00:00 | 18:00 | 0,4918981 | 0,5208334 | 0,15 | 0,368971 | 0,4144466 | 0,0004770327 | 0,03867188 | -0,0007872782 | 0,007014371 | -0,008773389 | -0,001623987 | -0,004540413 | 0,003724199 | 1,043562 | 0,184405 | 24,83447 | 24,61323 | 24,84037 | -78,51984 | 25,63098 | -78,53358 | -0,03616898 | 0,03695264 | -0,02893518 | -0,03616898 | -0,01006703 | -0,03641011 | -0,07957176 | 0,01446759
18.08.2019 0:00:00 | 20:00 | 0,4909336 | 0,5208334 | 0,15 | 0,3676345 | 0,4136621 | 0,0004730903 | 0,03867188 | 0,0004292052 | 0,008246528 | -0,007896895 | -0,001197193 | -0,003819444 | 0,004277585 | 1,04315 | 0,1842245 | 25,25608 | 25,00121 | 25,23148 | -78,53009 | 26,4629 | -78,53378 | -0,03616898 | 0,04002701 | -0,02893518 | -0,03616898 | -0,01525125 | -0,03616898 | -0,07957176 | 0,01446759
18.08.2019 0:00:00 | 22:00 | 0,4774306 | 0,5073302 | 0,15 | 0,3680682 | 0,4144206 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,001768663 | 0,005457899 | -0,01015022 | -0,003081597 | -0,005799093 | 0,00250651 | 1,04315 | 0,1793888 | 25,60764 | 25,31925 | 25,4198 | -78,52558 | 24,62771 | -78,53439 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,02893518 | -0,03622926 | -0,007474923 | -0,04171489 | -0,07957176 | 0,01446759
18.08.2019 0:00:00 | 24:00 | 0,4774306 | 0,5063657 | 0,15 | 0,3694835 | 0,4144531 | 0,0004730903 | 0,03867188 | -0,002722319 | 0,004331838 | -0,01103516 | -0,004222126 | -0,007014371 | 0,001338252 | 1,04315 | 0,1816309 | 24,93888 | 24,96275 | 24,90005 | -78,52599 | 22,00016 | -78,53235 | -0,03616898 | 0,03616898 | -0,02899547 | -0,04093123 | -0,007233796 | -0,04340278 | -0,07957176 | 0,01446759